## Sheet1
2024年9月生态环境"双随机、一公开"执法检查结果信息公开
序号 | 计划名称 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 发现问题情况 | 是否公开
1 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚市荔枝沟水质净化一厂） | 三亚市荔枝沟劳教所北侧 | 重点监管单位 | 蔡强,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-15 09:06 | 现场检查时，该污水处理厂人员值班情况正常，在线监控设备运行与维护记录填写规范，在线监控设备运行正常，在线监测数据无异常，数据联网传输无异常。 | 未发现问题 | 否
2 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚海绵城市投资建设有限公司（荔枝沟水质净化二厂） | 三亚市吉阳区南新悦城东门对面 | 重点监管单位 | 杨庆能,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-15 09:32 | 现场检查时，该厂值班人员在位，污水处理设施运行管理正常，在线监控设备运行正常，在线监控设备运行与维护记录填写规范，在线监测数据无异常，数据联网传输无异常。 | 未发现问题 | 否
3 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（红沙水质净化厂） | 海南省三亚市吉阳区榆亚路576号 | 重点监管单位 | 蔡强,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-16 09:10 | 污水处理厂日处理量为20万吨，自动监控设备老旧于9月4日已向环保局报告更换设备，预计10月15日做环保验收。现在设备已经更换完毕，正在调试阶段，现场检查数据正常，手工数据正常，日常检测报告正常 | 未发现问题 | 否
4 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市妇幼保健院 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路339号 | 重点监管单位 | 林泽伟,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-16 10:10 | 该医院环保手续齐全，污水处理设施和在线监测设备运行正常运行，维保台账记录齐全，监测结果达标，日处理量200吨左右。 | 未发现问题 | 否
5 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 海南源宁再生资源回收有限公司 | 三亚市吉阳区荔枝沟南丁村戒毒康复工场13号楼一层 | 重点监管单位 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-17 09:25 | 该厂现场检查已停产，已向市生态环境局报备停产状态 | 未发现问题 | 否
6 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 海南联弛循环经济投资有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场138号 | 重点监管单位 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-17 09:57 | 已停产 | 未发现问题 | 否
7 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚鹿回头水质净化厂） | 三亚市鹿回头旅游度假区西南部 | 重点监管单位 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-19 15:53 | 现场检查时，鹿回头水质净化厂污水处理设施运行正常，第三方人员正在对在线监控设备进行校准、标液核查。在线监控室自动监测设备工作参数公示表中化学需氧量、总氮监测仪量程与实际不一致。 | 发现一般环境问题 | 否
8 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 华能海南发电股份有限公司南山电厂 | 三亚市崖城镇南山管理区 | 重点监管单位 | 朱继勇,杨庆能 | 三亚市,崖州区 | 2024-09-19 16:02 | 经过电话联系和线上查询海南省企业事业单位环境信息公开平台，该企业现在间歇性停业，该电厂仅做应急性补充发电，本季度运行发电时间不足一周，经线上查询该企业2024年度手工监测数据未公示，未上传未监测原因，已电话通知企业负责人进行整改。 | 发现一般环境问题 | 否
9 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司 | 三亚市吉阳镇荔枝沟抱坡岭山东侧 | 重点监管单位 | 杨庆能,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-23 17:13 | 现场检查时，污染防治设施和在线监控设备正常运行，监测数据显示达标，排污许可证有效期至2025年12月。 | 未发现问题 | 否
10 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市中医院 | 三亚市吉阳区凤凰路106号 | 重点监管单位 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-24 10:32 | 该医院污水处理设施正常运行，经处理合格的污水排入市政污水管道。在线监控数据正常传输，环保手续齐全，产生的医废由三亚光大医疗处置公司运走处置。 | 未发现问题 | 否
11 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚嘉恒再生资源回收有限公司 | 三亚市吉阳区海润路67号环润汽车城5#楼A7-8 | 重点监管单位 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-24 10:39 | 现场检查，该公司正常生产，经营废矿物油，废旧铅酸蓄电池，按规定办理环保手续和排污许可证，依据排污许可证要求开展污染防治工作，环境监测报告结果达标。 | 未发现问题 | 否
12 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚哈尔滨医科大学鸿森医院有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇下恶村南新农场十一队 | 重点监管单位 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,天涯区 | 2024-09-26 17:07 | 该医院在线监控数据正常传输，环保手续齐全。 | 未发现问题 | 否
13 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 中海石油（中国）有限公司崖城作业公司（南山终端） | 海南省三亚市崖州区南山村南山终端 | 重点监管单位 | 朱继勇,唐嘉 | 三亚市,崖州区 | 2024-09-29 11:47 | 该公司正常生产中，未发现异常情况 | 未发现问题 | 否