## Sheet0
2024年6-12月生态环境双随机、一公开抽查信息公开列表（补充公开检查情况）
序号 | 计划名称 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 发现问题情况
1 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市田独生活垃圾卫生填埋场 | 三亚市吉阳区海榆中线旁南登岭山谷坡地 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-04 11:22 | 现场检查时，该企业已停产，田独生活垃圾填埋场已封场停止运营。 | 未发现问题
2 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚华利清污有限公司 | 三亚市天涯区铁路中路30号食品厂安置小区南区1栋28楼 | 唐嘉,杨庆能 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-01 10:12 | 三亚华利清污有限公司负责收集海上船舶油污水，有危废管理计划备案登记表，突发事件应急预案并做了备案，有应急演练，有和第三方签订委托收集协议，今年截止十月底约收集900多立方。 | 未发现问题
3 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市人民医院 | 三亚市天涯区解放路558号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-10-04 09:32 | 现场检查了三亚市人民医院综合污水处理站运行管理情况。该站为地埋式，设计规模为1200立方/日，实际日处理污水约350立方，采用“接触氧化+含氯消毒”的处理工艺。三亚市人民医院产生的医疗废水与生活污水合流经综合污水站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准后排入市政污水管网。该站在线监控设备维护记录填写规范，余氯、氨氮、化学需氧量在线自动监测仪无超标数据，数据联网传输无异常。 | 未发现问题
4 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 中海石油（中国）有限公司崖城作业公司（南山终端） | 海南省三亚市崖州区南山村南山终端 | 朱继勇,唐嘉 | 三亚市,崖州区 | 2024-09-29 11:47 | 该公司正常生产中，未发现异常情况 | 未发现问题
5 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚哈尔滨医科大学鸿森医院有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇下恶村南新农场十一队 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,天涯区 | 2024-09-26 17:07 |  | 未发现问题
6 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚嘉恒再生资源回收有限公司 | 三亚市吉阳区海润路67号环润汽车城5#楼A7-8 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-24 10:39 | 现场检查，该公司正常生产，经营废矿物油，废旧铅酸蓄电池，按规定办理环保手续和排污许可证，依据排污许可证要求开展污染防治工作，环境监测报告结果达标。 | 未发现问题
7 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市中医院 | 三亚市吉阳区凤凰路106号 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-24 10:32 | 该医院污水处理设施正常运行，经处理合格的污水排入市政污水管道。在线监控数据正常传输，环保手续齐全，产生的医废由三亚光大医疗处置公司运走处置。 | 未发现问题
8 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司 | 三亚市吉阳镇荔枝沟抱坡岭山东侧 | 杨庆能,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-23 17:13 | 现场检查时，污染防治设施和在线监控设备正常运行，监测数据显示达标，排污许可证有效期至2025年12月。 | 未发现问题
9 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 华能海南发电股份有限公司南山电厂 | 三亚市崖城镇南山管理区 | 朱继勇,杨庆能 | 三亚市,崖州区 | 2024-09-19 16:02 | 经过电话联系和线上查询海南省企业事业单位环境信息公开平台，该企业现在间歇性停业，该电厂仅做应急性补充发电，本季度运行发电时间不足一周，经线上查询该企业2024年度手工监测数据未公示，未上传未监测原因，已电话通知企业负责人进行整改。 | 发现一般环境问题
10 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚鹿回头水质净化厂） | 三亚市鹿回头旅游度假区西南部 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-19 15:53 | 现场检查时，鹿回头水质净化厂污水处理设施运行正常，第三方人员正在对在线监控设备进行校准、标液核查。在线监控室自动监测设备工作参数公示表中化学需氧量、总氮监测仪量程与实际不一致。 | 发现一般环境问题
11 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 海南联弛循环经济投资有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场138号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-17 09:57 | 已停产 | 未发现问题
12 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 海南源宁再生资源回收有限公司 | 三亚市吉阳区荔枝沟南丁村戒毒康复工场13号楼一层 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-17 09:25 | 该厂现场检查已停产，已向市生态环境局报备停产状态 | 未发现问题
13 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市妇幼保健院 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路339号 | 林泽伟,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-16 10:10 | 该医院环保手续齐全，污水处理设施和在线监测设备运行正常运行，维保台账记录齐全，监测结果达标，日处理量200吨左右。 | 未发现问题
14 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（红沙水质净化厂） | 海南省三亚市吉阳区榆亚路576号 | 蔡强,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-16 09:10 | 污水处理厂日处理量为20万吨，自动监控设备老旧于9月4日已向环保局报告更换设备，预计10月15日做环保验收。现在设备已经更换完毕，正在调试阶段，现场检查数据正常，手工数据正常，日常检测报告正常 | 未发现问题
15 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚海绵城市投资建设有限公司（荔枝沟水质净化二厂） | 三亚市吉阳区南新悦城东门对面 | 杨庆能,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-15 09:32 | 现场检查时，该厂值班人员在位，污水处理设施运行管理正常，在线监控设备运行正常，在线监控设备运行与维护记录填写规范，在线监测数据无异常，数据联网传输无异常。 | 未发现问题
16 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚市荔枝沟水质净化一厂） | 三亚市荔枝沟劳教所北侧 | 蔡强,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-15 09:06 | 现场检查时，该污水处理厂人员值班情况正常，在线监控设备运行与维护记录填写规范，在线监控设备运行正常，在线监测数据无异常，数据联网传输无异常。 | 未发现问题
17 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚新城水质净化厂） | 海南省三亚市天涯区贵都路以北，海榆西线以南、凤凰路北段的东北角 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,天涯区 | 2024-09-05 09:46 | 对新城水质净化厂的环评验收，在线监控，监测报告进行检查，该厂已办理环评已验收在线监控设备正常，已接排污许可证要求进行监测。 | 未发现问题
18 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 光大环保能源（三亚）有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇水蛟村工业园路光大一横路1号 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-27 16:52 | 环保手续齐全，污染防治设施正常运行，在线监控数据显示大气污染物达标排放。 | 未发现问题
19 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 陵水天宇废旧金属回收有限公司三亚分公司 | 海南省三亚市天涯区海润路8号A2栋 | 朱继勇,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-21 12:53 | 该公司已更名为海南广兴环保科技有限公司，现场检查时废铅酸蓄电池按要求存放。 | 未发现问题
20 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市垃圾处理场 | 三亚市国营南岛农场十四队椅脚岭 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-21 11:39 | 该厂已停止生产，超库容的生活垃圾正在运往光大焚烧垃圾处理厂处置。 | 未发现问题
21 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 光大环保能源（三亚）有限公司（飞灰填埋场） |  | 朱丽红,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-21 11:23 | 现场检查填埋场覆膜完整，防渗措施有效。 | 未发现问题
22 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚中法供水有限公司（荔枝沟水厂） | 三亚市吉阳区吉阳镇荔枝沟路190号 | 林泽伟,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-21 10:24 | 对该企业的排污许可进行检查，己按要求进行落实，有监测报告。 | 未发现问题
23 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚中心医院（海南省第三人民医院） | 三亚市天涯区解放路1154号 | 廖东辉,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-21 10:07 | 2024年8月21日上午，执法局执法人员对该医院进行现场检查，排污许可证有效期至2025年6月29日。污水处理站在线自动监测系统正常运行，监测的污染物达到排放标准。 | 未发现问题
24 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚海绵城市投资建设有限公司（荔枝沟水质净化二厂） | 三亚市吉阳区南新悦城东门对面 | 蔡强,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-21 09:55 | 有环评，有验收，企业正常运行，在线监测数据正常，设计处理量4万吨，现雨季4.1万吨。 | 未发现问题
25 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚中心医院（海南省第三人民医院） | 三亚市天涯区解放路1154号 | 林泽伟,朱丽红 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-21 09:49 | 污水污染防治设备运行正常，在线监控排放数据显示达标，危险废物贮存间管理规范。 | 未发现问题
26 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚益民肉联实业有限公司 | 海南省三亚市吉阳区海螺村新建路东侧 | 杨庆能,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-21 09:24 | 对该厂的排污许可证，环评报告，验收，在线监控进行检查，该厂办理排污许可证，办理环评，己验收，在线监控正常。 | 未发现问题
27 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚中法供水有限公司（金鸡岭水厂） | 三亚市天涯区天涯镇金鸡岭路金鸡岭水厂 | 廖东辉,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-21 09:18 | 投药室有少量的高高锰酸钾药液溢流到瓷砖地板上，现场企业工作人员已按要求清洗改正。 | 未发现问题
28 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚益民肉联实业有限公司益民畜禽屠宰厂 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇海罗村委会新建路东侧 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-21 09:14 | 新排污许可证已发下来，企业正常生产，污水处理站运行正常，日常监测结果正常，自动监控设备数据正常。场内环境卫生要求及时清扫 | 未发现问题
29 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚亚龙湾开发股份有限公司 | 三亚市吉阳区亚龙湾国家旅游度假区龙溪路20号 | 唐嘉,朱丽红 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-09 17:25 | 现场检查了该厂氨氮自动监测分析设备的运行维护情况，发现存在以下几个问题：1.该厂氨氮分析仪2024年1月4日到2024年1月16日期间没有做设备校准，校准间隔13天，校准时间超过7天；2.该厂氨氮分析仪2024年1月18日到2024年3月5日期间没有做设备校准，校准间隔48天，校准时间超过7天，2024年1月24日该厂《污染源自动监测设备运行与维护记录表（故障维修）》记录内容为“仪器泵管老化，无法正常抽液测量导致”，该厂现场未能提供该时间段内的人工氨氮人工监测报告。该厂《污染源自动监测设备故障维修记录表》中记录：2023年10月8日至2023年12月30日17：00流量计异常，故障描述为：流量计损坏无法正常测量。 | 发现涉嫌环境违法问题
30 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市垃圾填埋场渗滤液处理站（海南维尔利环境服务有限公司） | 三亚市国营南岛农场十四队梅脚岭三亚市垃圾处理厂内 | 廖东辉,朱丽红 | 三亚市,三亚市 | 2024-08-09 12:34 | 现场检查，该项目原设计处理能力350吨/日，目前负责处理垃圾处理厂渗滤液，餐厨处理厂渗滤液和光大垃圾焚烧发电厂一期部分渗滤液，实际日处理量达500吨以上。在线自动监测系统正常运行，污染物达标排放，处理废水排入汤他河。已办理排污许可证。 | 未发现问题
31 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 光大环保餐厨处理（三亚）有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇水蛟村工业园路光大一横路2号 | 杨庆能,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-09 10:32 | 餐厨垃圾处理厂有环评有验收，取得排污许可证，按排污许可频次做了监测，监测均合格，现处理量220吨。未发现环境违法行为 | 未发现问题
32 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚市垃圾填埋场渗滤液处理站（海南维尔利环境服务有限公司） | 三亚市国营南岛农场十四队梅脚岭三亚市垃圾处理厂内 | 朱继勇,杨庆能 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-09 10:13 | 现场对该企业环评，验收，监测报告，排污许可证进行检查，该企业已办理环评，己验收。按照排污许可证要求进行了监测。该厂日处理量约550吨。 | 未发现问题
33 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚市垃圾填埋场渗滤液处理站（海南维尔利环境服务有限公司） | 三亚市国营南岛农场十四队梅脚岭三亚市垃圾处理厂内 | 杨庆能,廖东辉 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-09 10:06 | 该渗滤液处理站有环评有验收，现日处理量550吨，处理后排入汤它水库，监测按照排污许可频次进行监测，水质监测合格，有应急预案，有操作演练。 | 未发现问题
34 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚邦民环保科技有限公司 | 海南省三亚市天涯区南岛农场三亚市生活垃圾焚烧发电厂北侧 | 朱继勇,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-09 09:53 | 该企业已停止生产。 | 未发现问题
35 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚闽槐建材有限公司 | 三亚市吉阳区吉阳镇18号101房 | 廖东辉,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-08 17:18 | 现场检查，该企业正常生产，污染防治设施正常运行，排污许可证有效期至2027年9月29日，2024年4月自主检测大气污染物排放达标。 | 未发现问题
36 | 2024年6月三亚市执法检查 | 海南华韵环境科技有限公司 | 海南省三亚市吉阳区高新路同济科技园B09栋 | 林泽伟,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-08 16:27 | 现场检查，该项目于2021年办理环评获批复，2023年11月进行环保验收，废水和废气排放检测结果达标。 | 未发现问题
37 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚如利石业发展有限公司红石铁矿尾矿库 | 海南省三亚市南边海渔港路68号 | 廖东辉,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-08-07 11:26 | 现场检查，该矿山已于2010停产，尾矿库没有生产加工废水，现场没有该公司业务负责人。 | 未发现问题
38 | 2024年三亚市重点排污单位执法检查 | 三亚微海再生资源回收责任有限公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场路138号 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-08-06 20:25 | 现场检查，该公司正常生产，获得排污许可证，废气排放检测结果颗粒物、硫酸雾达标，危废管理符合要求，未发现环境违法行为。 | 未发现问题
39 | 2024年7月三亚市执法检查 | 海南南山文化旅游开发有限公司（南山污水处理站） | 海南省三亚市崖州区南山文化旅游区 | 蔡强,廖东辉 | 三亚市,崖州区 | 2024-08-01 10:24 | 现场检查，该公司污水处理站，目前3百吨每天，设计8百吨，办理排污许可证，有效期至2027年。6月份环境检测结果达标。 | 未发现问题
40 | 2024年7月三亚市执法检查 | 海南润龙食品有限公司 | 三亚市吉阳区荔枝沟南丁村戒毒康复工场3号厂房 | 廖东辉,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-31 11:19 | 现场检查，该公司处于正常生产状况，2021年3月获得排污许可证，因锅炉设施改为燃气锅炉，排污许可在申请变更中。 | 未发现问题
41 | 2024年7月三亚市执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚临海加油站 | 三亚市吉阳区红沙开发区 | 杨庆能,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-26 11:03 | 该加油站主要加装船用柴油，危废贮存间管理规范，产生的生活污水排入化粪池后抽运至市政管网，未发现环境违法问题。 | 未发现问题
42 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚新城水质净化厂） | 海南省三亚市天涯区贵都路以北，海榆西线以南、凤凰路北段的东北角 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-25 10:12 | 现场检查时，该水质净化厂污水处理设施运行正常，在线监控设备运行正常，实时监测数据COD浓度为9.4mg/L，总氮9.657mg/L，氨氮0.136mg/L，总磷0.1008mg/L。该厂设计日处理污水能力为30000吨，2024年7月24日日报数据显示实际日处理污水35519吨。该公司正在建设水质净化厂三期项目，设计规模为日处理污水20000吨。 | 未发现问题
43 | 2024年7月三亚市执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚西线加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇桶井村委会西线高速路口200米 | 朱继勇,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-24 18:21 | 现场检查时，该加油站油气回收系统运行正常，危废管理规范。 | 未发现问题
44 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚市创意新城污水处理有限公司 | 三亚市崖州区西园三组 | 蔡强,林泽伟 | 三亚市,崖州区 | 2024-07-24 17:43 | 现场检查时，该厂污水处理设施运行正常，日处理污水约6000吨，在线监测数据正常，未发现环境违法行为。 | 未发现问题
45 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚崖城保港麦科禽畜养殖农民专业合作社 | 凤岭村 | 朱丽红,林泽伟 | 三亚市,崖州区 | 2024-07-24 16:59 | 现场检查时，该养鸡场存栏鸡约25000只，鸡粪制作有机粪肥，清洗污水排入三级化粪池。 | 未发现问题
46 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚沃牧达养殖农民专业合作社 | 三亚市天涯区天涯镇冲顺小组那马水库旁 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-24 10:47 | 现场检查时该养猪场存栏总计约480头，主要产生的水污染物经干湿分离后形成的干粪作为有机肥，沼液抽运至果园浇灌。污染防治设施运行正常。 | 未发现问题
47 | 2024年6月三亚市执法检查 | 万保农牧集团有限公司 | 三亚市育才生态区明善村 | 朱继勇,蔡强 | 三亚市,三亚市 | 2024-07-24 10:09 | 现场检查时，该养猪场现有存栏总计约9000头，主要产生的水污染物经干湿分离后形成干粪和沼液，沼液经管道运输至废料生产车间后制造液体废料，干粪和沼渣利用后制造有机肥，未发现环境违法行为。 | 未发现问题
48 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚海棠湾福泰新型墙体砖厂 | 三亚市海棠区海棠湾镇老鹰坡 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,海棠区 | 2024-07-23 11:10 | 该砖厂已经停厂。 | 未发现问题
49 | 2024年7月三亚市执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚新火车站加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇鸭子塘社区居委会育新路旁 | 杨庆能,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-22 16:36 | 对该加油站环评，验收，排污许可证进行检查，该企业已有环评，已验收和排污许可证，并按排污许可证要求进行了检测。 | 未发现问题
50 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚交协榆海加油站有限公司金龙加油站 | 海南省三亚市吉阳区河东路477号 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-22 16:18 | 现场检查时该加油站有环评验收，由于法人，单位变更，环评验收在变更中。 | 未发现问题
51 | 2024年7月三亚市执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚亚龙湾加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇六盘村委会亚龙湾亚龙西路 | 蔡强,朱丽红 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-22 10:44 | 项目已取得环评手续，已验收，已取得排污许可证 | 未发现问题
52 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚元余新材料有限公司 | 三亚市吉阳区吉阳镇中村小组820县道东100米 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-22 09:55 | 该厂已停产。 | 未发现问题
53 | 2024年7月三亚市执法检查 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰路588号 | 蔡强,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-19 17:07 | 现场检查时，该油库发油台旁油气回收系统运行正常，危险废物贮存间管理正常。 | 未发现问题
54 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚市垃圾处理场 | 三亚市国营南岛农场十四队椅脚岭 | 廖东辉,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-15 11:26 | 经常，该填埋场已停止收纳生活垃圾，超库容部分挖掘转运光大垃圾焚烧厂处理，垃圾渗滤液收集归渗滤液处理站收集处理，产生的可燃废气设火炬排放口，及回收新中水公司焚烧发电，现因开挖超容积垃圾已停用。排污许可证于2020年6月30日获批。目前法人代表变更郑晔。 | 未发现问题
55 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚德福实业有限公司 | 三亚市南新农场牛坡岭 | 杨庆能,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-07-15 10:32 | 该公司正常生产中，主要的环保设施布袋除尘正常运行，未发现异常。 | 未发现问题
56 | 2024年7月三亚市执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚中心渔港加油站 | 海南省三亚市崖州区三亚中心渔港疏港路与工业路交叉路口 | 朱丽红,廖东辉 | 三亚市,崖州区 | 2024-07-12 14:54 | 现场检查，该站正常生产，设置危废暂存间，根据排污许可证管理要求开展自主检测，检测结果合格。 | 未发现问题
57 | 2024年7月三亚市执法检查 | 中石油海南销售有限公司三亚亚龙湾加油站 | 海南省三亚市吉阳区亚龙湾亚龙西路97号 | 唐嘉,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-11 10:48 | 现场检查，该加油站获得排污许可证，属于简化管理类，油气回收设施正常运行，按排污许可证要求开展自主检测，未发现超标和不合格的行为。 | 未发现问题
58 | 2024年7月三亚市执法检查 | 三亚交协榆海加油站有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇龙坡村委会迎宾路龙坡村路口 | 林泽伟,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-07-10 15:38 | 现场检查，该加油站处于停产关闭状况。 | 未发现问题
59 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚意源养殖有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖城镇崖城镇镇海村（三更村路口东侧） | 杨庆能,唐嘉 | 三亚市,崖州区 | 2024-06-28 16:19 | 现场未发现该厂，经询问周边居民和电话联系该厂工作人员，该企业已于2017年已关闭，场地拆迁完毕。 | 未发现问题
60 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚海棠湾金功汽修厂 | 海南省三亚市海棠区藤桥机械厂内 | 杨庆能,廖东辉 | 三亚市,海棠区 | 2024-06-27 15:39 | 该公司已于2019年停止生产。 | 未发现问题
61 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚旭茂物业管理有限公司污水处理站 | 三亚市海棠区海棠湾镇神泉大道华悦海棠小区A栋酒店一层 | 朱继勇,蔡强 | 三亚市,海棠区 | 2024-06-27 11:10 | 现场检查，该小区，酒店污水处理厂已停用，巳入市政管网海棠湾水质净化厂 | 未发现问题
62 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚低碳智慧能源综合利用海棠湾示范项目 | 三亚海棠湾地区 | 蔡强,廖东辉 | 三亚市,海棠区 | 2024-06-27 10:13 | 现场检查，该项目于2021年9月建成投入使用，负责海棠国家海岸企业供冷，冷媒使用R134a，危险化学品没有专门暂存间。检查时没有发现危险废物。办理了环评。 | 发现一般环境问题
63 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚古香椰竹食品有限公司 | 三亚市吉阳区吉阳镇荒原村小组40号2层 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-25 17:25 | 该项目已进行排污登记，生活污水采取三级化粪池处理后排放至市政管网，有排水管网许可证。使用低噪声设备进行降噪。于2023年12月11日由海南华韵环境科技有限公司出具噪声和废水的检测报告， | 未发现问题
64 | 2024年6月三亚市执法检查 | 海南兴伟建筑材料销售有限公司 | 海南省三亚市吉阳区大茅村下新村39号 | 朱丽红,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-25 16:43 | 该项目未办理环评审批手续，已立案进行处罚，环评手续正在整改中 | 发现涉嫌环境违法问题
65 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚市中医院 | 三亚市吉阳区凤凰路106号 | 杨庆能,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-25 15:36 | 现场检查，该院处于正常经营状况，污水处理站正常运行，在线监测系统无故障，实时传输数据，获得排污许可证，医疗废水经处理后排入市政污水管网。医疗废物存放于医废间，委托光大环保能源有限公司处置，危险废物与医疗废物暂存在同一个暂存间。 | 发现一般环境问题
66 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚市污水处理公司（三亚市红塘湾水质净化厂） | 三亚市天涯区粤海铁路北侧、天涯区规划区西北侧，中华溪东侧、海榆西线高速公路南侧。 | 唐嘉,廖东辉 | 三亚市,天涯区 | 2024-06-25 10:32 | 现场检查，该项目于2019年2月建成投产，设计处理能力为1万吨/日，2022年7月获环保局颁发排污许可证，法定代表人、危废委托收运单位发生变更。 | 发现一般环境问题
67 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚海棠区乙雅美口腔门诊部 | 海南省三亚市海棠区海棠林旺大道199号 | 朱继勇,林泽伟 | 三亚市,海棠区 | 2024-06-24 17:50 | 环保手续齐全，已办理排水许可证，2024年1月24日污水处理器污水排放检测报告数据合格。 | 未发现问题
68 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚微海再生资源回收责任有限公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场路138号 | 朱丽红,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-24 17:15 | 企业正常营业，主要收运铅酸蓄电池，污染防治设施齐全，有环评手续和验收报告，日常检测报告齐全，企业转移联单齐全。 | 未发现问题
69 | 2024年6月三亚市执法检查 | 海南佳信安泰物业服务有限公司污水处理站 | 三亚市海棠区海棠湾镇南田温泉片区赤田西村旁 | 林泽伟,廖东辉 | 三亚市,海棠区 | 2024-06-24 17:13 | 该项目位于海棠区南田温泉开发区，已建成城镇污水管网，污水排入市政管网，2020年6月24日办理排污许可登记，有效期至2025年。在改变之后，已不属于环保管理企业事项。 | 未发现问题
70 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚利宠康动物医院有限公司 | 海南省三亚市吉阳区新风路人民银行宿舍A0栋106商铺 | 朱丽红,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-24 16:31 | 三亚利宠康动物医院有限公司是宠物医院，有环评手续和验收报告，配备医用诊断X射线装置一台，取得辐射安全许可证，企业正常运营。 | 未发现问题
71 | 2024年6月三亚市执法检查 | 海南省三亚能博万环保砖有限公司 | 海南省三亚市天涯区南岛农场14队 | 朱继勇,朱丽红 | 三亚市,天涯区 | 2024-06-21 10:00 | 对该企业排污许可证，环评验收，监测报告进行检查。情况正常。 | 未发现问题
72 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚如利石业发展有限公司红石铁矿尾矿库 | 海南省三亚市南边海渔港路68号 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-06-20 11:11 | 该公司已停产停业。 | 未发现问题
73 | 2024年6月三亚市执法检查 | 海南华诚之星汽车销售服务有限公司 | 海南省三亚市吉阳区迎宾大道387号 | 林泽伟,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-20 11:06 | 该公司已停业，汽修店面已撤走。 | 未发现问题
74 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚市传媒影视集团有限公司 | 海南省三亚市吉阳区狗岭主峰 | 杨庆能,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-06-14 09:35 | 情况正常 | 未发现问题
75 | 2024年6月三亚市执法检查 | 海南联弛循环经济投资有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场138号 | 蔡强,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-06-13 11:29 | 现场检查时，该企业危险废物贮存间台账记录规范，污染防治设施运行管理正常，未发现环境违法问题。 | 未发现问题
76 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚海棠湾轻化有限公司天涯供气站 | 三亚市天涯区天涯镇马岭高速公路出口处 | 廖东辉,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-06-12 16:50 | 1.天涯供气站的主要经营范围是液化石油气供气、炉具及配件销售。 2.该站总占地面积5280平方米，建筑面积约806平方米，装罐区有7把液化气自动充装秤。目前日充装量是200～400瓶每天。 3.该站已编制了《突发环境事件应急预案》。 | 未发现问题
77 | 2024年6月三亚市执法检查 | 三亚海棠湾兴国鑫石材加工厂 | 三亚市海棠区海棠湾镇林旺派出所路口旁边 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,海棠区 | 2024-06-12 10:56 | 现场检查时，该石材加工厂已停业，未进行石材加工作业。 | 未发现问题
78 | 排污许可专项执法检查 | 三亚海棠湾福泰新型墙体砖厂 | 三亚市海棠区海棠湾镇老鹰坡 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,海棠区 | 2024-12-16 11:02 | 该项目经营用地范围内现有另一个项目，据福泰新型砖厂负责人林尤梅陈述，该厂未生产，该项目由另一家公司海南经济特区陵沂环保科技有限公司三亚分公司用于经营建筑垃圾消纳场使用。 | 未发现问题
79 | 排污许可专项执法检查 | 三亚海棠湾水质净化有限公司（三亚海棠湾第二水质净化厂） | 三亚市海棠湾开发区海榆东线与海棠湾5号路交叉口西南侧 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,海棠区 | 2024-12-02 11:15 | 现场未发现环境违法问题，现场进行水质采样 | 未发现问题
80 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚临海加油站 | 三亚市吉阳区红沙开发区 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-25 15:40 | 该站的三次油气回收设施运行情况正常，汽油加油枪密闭胶套未破损，危险废物收集和贮存管理规范，排污许可证有效期至2029年4月22日止。 | 未发现问题
81 | 排污许可专项执法检查 | 三亚微海再生资源回收责任有限公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场路138号 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-19 10:32 | 该公司主要收集贮存废旧铅酸电池，现场检查时废旧电池按要求收集、贮存和转移，项目环保手续齐全，排污许可证有效期至2026年3月24日止 | 未发现问题
82 | 排污许可专项执法检查 | 海南润龙食品有限公司 | 三亚市吉阳区荔枝沟南丁村戒毒康复工场3号厂房 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-04 09:02 | 现场检查情况正常，未发现环境违法问题。 | 未发现问题
83 | 排污许可专项执法检查 | 三亚交协榆海加油站有限公司金龙加油站 | 海南省三亚市吉阳区河东路477号 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-06 09:11 | 该加油站的公司已撤走，现由中国石化销售股份有限公司海南石油分公司接管经营，现场检查时油气回收系统运行正常，危废管理规范。 | 未发现问题
84 | 排污许可专项执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚高新水质净化厂） | 海南省三亚市吉阳区高新技术产业园高新路 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-04 10:02 | 现场检查时，在线监控室张贴公示的氨氮自动检测仪量程范围与实际值不一致，已要求现场负责人立行立改。 | 未发现问题
85 | 排污许可专项执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（红沙水质净化厂） | 海南省三亚市吉阳区榆亚路576号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-26 10:00 | 正常 | 未发现问题
86 | 排污许可专项执法检查 | 中油恒立（三亚）新能源有限公司吉阳区加油加气站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳大道乌石村南侧 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-25 16:11 | 三次油气回收设施运行情况正常，汽油加油枪密闭胶套未破损，危险废物收集和贮存管理规范，排污许可证有效期至2027年11月3日止。 | 未发现问题
87 | 排污许可专项执法检查 | 三亚海绵城市投资建设有限公司（荔枝沟水质净化二厂） | 三亚市吉阳区南新悦城东门对面 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-13 09:30 | 2024年12月13日上午,市生态环境执法育才大队和吉阳大队出动3名执法人员1车次开展“双随机、一公开”检查工作，现场查看荔枝沟水质净化二厂环保制度落实情况，该厂已按环保要求办理相关环评手续.、定期开展自行监测报告排放数值达标、在线监控系统运行正常且与市生态环境局实时联网传输，检查情况正常。 | 未发现问题
88 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚亚龙湾加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇六盘村委会亚龙湾亚龙西路 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-26 10:40 | 正常 | 未发现问题
89 | 排污许可专项执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚福海苑水质净化厂） | 海南省三亚市吉阳区榆亚路576号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-27 10:34 | 对福海苑污水处理厂主要检查企业在线监控设施情况及排污许可要求相关台账记录落实情况，该厂污染防治设施正常运行，近期台账对标样核对等情况有记录，当日在线监测数据未发现存在异常。 | 未发现问题
90 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚红沙加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇红沙社区居委会红沙镇 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-13 16:48 | 2024年11月13日，育才生态环境执法大队执法人员开展生态环境双随机检查，现场查看了三亚西线加油站和三亚红沙加油站的三次油气回收设施运行情况、汽油加油枪密闭胶套、油罐残油收集贮存和相关环保审批手续等，未发现生态环境违法行为。 | 未发现问题
91 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚亨新加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇田独村委会田独镇畜牧场 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-13 16:31 | 现场检查，该站正常生产，办理排污许可证，废气无组织排放，噪声排放按监测方案进行检测，未发现超标排放情况。 | 未发现问题
92 | 排污许可专项执法检查 | 海南圣巴厘康复疗养有限公司海南圣巴厘医院 | 三亚市吉阳区吉阳大道190号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-27 10:00 | 对海南圣巴厘医院主要检查该医院污水处理站排污许可要求落实情况，按照此前联合市卫健委、市生态环境局帮扶指导工作安排，前往现场开展帮扶指导工作，该污水处理站正常运行，企业现场负责人表示，针对此前存在的问题该医院近期已采取多项措施进行整改，后续会将整改情况向市生态环境局进行书面报告。 | 未发现问题
93 | 排污许可专项执法检查 | 三亚田独天石新型建材制品厂 | 三亚市吉阳区吉阳镇下牛经济社 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-10 11:07 | 多加一粉碎生产线未办理环评手续。 | 未发现问题
94 | 排污许可专项执法检查 | 海南联弛循环经济投资有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区南新居委会师部农场138号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-24 11:00 | 现场检查该项目正常经营，已办理环评相关手续，现场储油罐为塑料罐，经阳光直晒存在罐体破裂风险，且现场没有及时将机油格等物品整理入库，已现场要求企业立行立改，并约谈现场负责人王娟娟。 | 发现一般环境问题
95 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚东线加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇田独村委会吉阳大道 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-13 15:23 | 现场检查，该站正常生产，办理排污许可证，按监测方案开展噪声，无组织废气排放，无超标排放情况。 | 未发现问题
96 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚临春加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇临春社区居委会凤凰路142号 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-11 09:30 | 环保手续齐全，油气回收设施运行正常，已按要求落实排污许可自行监测工作。 | 未发现问题
97 | 排污许可专项执法检查 | 三亚荔枝沟农机加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇抱坡村委会荔枝沟路39号 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-06 09:35 | 该加油站油气回收设备运行正常，排污许可证有效期至2029年1月止，检查时发现危废间未粘贴危险废物标识，执法人员已责令现场负责人立行立改。 | 未发现问题
98 | 排污许可专项执法检查 | 海南三亚新中水环保科技有限公司 | 海南省三亚市天涯区天涯镇国营南岛农场十四队椅脚岭生活垃圾处理填埋场 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-26 15:42 | 停止生产 | 未发现问题
99 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市垃圾填埋场渗滤液处理站（海南维尔利环境服务有限公司） | 三亚市国营南岛农场十四队梅脚岭三亚市垃圾处理厂内 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-26 16:10 | 现场对该有企业的环评验收排污许可证，在线监控总磷，总氮，COD，氨氮的排放进行检查，已办理环评验收，按照排污许可证要求进行了检测报告，在线监控未发现异常。 | 未发现问题
100 | 排污许可专项执法检查 | 光大环保能源（三亚）有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇水蛟村工业园路光大一横路1号 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-28 16:08 | 项目正常生产，污染防治设施正常运行，排污许可台账记录规范，未发现存在问题，市生态环境局已开展第四季度监督性监测。 | 未发现问题
101 | 排污许可专项执法检查 | 中石油海南销售有限公司三亚交协加油站 | 海南省三亚市天涯区高墩坡（凤凰温泉家园小区左侧150米） | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-13 10:08 | 环评手续和排污许可手续齐全，已开展2024年一、二季度噪声检测，危废间标识设置规范，有危废转移记录，检查未发现问题。 | 未发现问题
102 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚西线加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇桶井村委会西线高速路口200米 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-12 09:30 | 经查，该加油站按规定办理环评，竣工验收和排污许可证，按规定处置危险废物，对排放的废气，噪声按方案开展自主检测，未发现超标排污情况。 | 未发现问题
103 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市创意新城污水处理有限公司（三亚市红塘湾水质净化厂） | 三亚市天涯区粤海铁路北侧、天涯区规划区西北侧，中华溪东侧、海榆西线高速公路南侧。 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-12 11:44 | 该污水处理厂正常运行，按规定办理排污许可证，危险废物按规定贮存，按排污许可证要求开展自主监测，监测结果达标。 | 未发现问题
104 | 排污许可专项执法检查 | 三亚哈尔滨医科大学鸿森医院有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇下恶村南新农场十一队 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-13 09:40 | 现场检查环评手续齐全，污染防治设施正常运行，针对此前检查发现的医疗废物出入库记录不规范的问题进行复查，院方已进行整改。 | 未发现问题
105 | 排污许可专项执法检查 | 三亚展望加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇桶井村委会桶井村 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-24 10:00 | 该项目仍处于停产状态。 | 未发现问题
106 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市垃圾处理场 | 三亚市国营南岛农场十四队椅脚岭 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-25 16:28 | 现场检查，该填埋场排污许可证有效期到2025年6月29日，实际未设置废水，废气有组织排放口，该场按规定开展自主环境监测，污染物达标，危险废物按规定管理。 | 未发现问题
107 | 排污许可专项执法检查 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 海南省三亚市天涯镇红塘管区永日一小组123号 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-20 09:51 | 该公司燃油储存污染防治设施正常运行，危险废物按要求规范贮存，每月第三方监测机构按照排污许可证要求对废气进行监测，监测结果达标。 | 未发现问题
108 | 排污许可专项执法检查 | 海南广兴环保科技有限公司三亚分公司 | 海南省三亚市天涯区海润路8号A2栋 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-24 09:22 | 该项目已取得排污许可，现场检查时当日停产，经现场负责人介绍，是因风大停航所致货物无法转运，暂时停产，待航运恢复后再正常经营，已办理突发环境事件应急预案备案，有第三季度自行检测报告，结果显示达标。目前第四季度检测报告尚未做出。 | 未发现问题
109 | 排污许可专项执法检查 | 三亚凤凰回辉加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇回辉社区居委会回辉村委会对面 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-12 10:38 | 现场确认，该加油站已关闭。 | 未发现问题
110 | 排污许可专项执法检查 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰路588号 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-19 12:02 | 该公司主要为三亚凤凰国际机场飞机供应燃油，燃油储量19000立方米。项目环保审批手续齐全，油气回收系统运行正常，废残油收集、贮存和转移均按环保要求落实。 | 未发现问题
111 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚新火车站加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇鸭子塘社区居委会育新路旁 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-13 11:10 | 现场检查环评手续和排污许可手续齐全，有独立危废间，危废转移台账有记录，未发现问题。 | 未发现问题
112 | 排污许可专项执法检查 | 海南南山文化旅游开发有限公司（南山污水处理站） | 海南省三亚市崖州区南山文化旅游区 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-17 10:30 | 已办理排污许可证，有效期至2027年，设计处理能力每天8百吨，实际约4百吨，安装在线自动监测系统，委托环保机构管理，排放标准执行生活杂用水和污水处理厂一级A。自主监测结果达标。 | 未发现问题
113 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市创意新城污水处理有限公司（三亚市崖城水质净化厂） | 三亚市崖州区还金路崖城水质净化厂 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-18 15:40 | 该水质净化厂已办理排污许可证，总磷自动检测仪、总氮自动检测仪、化学需氧量自动检测仪和氨氮自动检测仪等在线监控设备运行正常，在线监控数据与生态环境部门联网传输正常，未发现超标数据。 | 未发现问题
114 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚中心渔港加油站 | 海南省三亚市崖州区三亚中心渔港疏港路与工业路交叉路口 | 廖东辉,蔡强 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-12 09:33 | 现场检查，排污许可证有效期至2029年3月3日，设立危废暂存间和办理转移联单，按规定开展自主监测，符合排放标准。 | 未发现问题
115 | 排污许可专项执法检查 | 三亚南山港码头有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖城镇南山村委会南山港路 | 朱丽红,唐嘉 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-31 08:01 | 项目环评手续和排污许可手续齐全，现场检查时污染防治设施运行正常，已按排污许可落实上半年污染物自行检测要求，结果显示达标。现场负责人介绍下半年自行监测工作已开展，数据目前尚未上，待报告出具后处理，已要求企业尽快落实并上传。 | 未发现问题
116 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚崖城加油站 | 海南省三亚市崖州区崖城镇水南村委会崖州大道 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-12 10:10 | 对该加油站环评验收，及排污许可证进行检查，已办理环评，己验收，办理排污许可证，按排污许可证要求进行了监测，该企业正常营业未发现违法行为。 | 未发现问题
117 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市创意新城污水处理有限公司 | 三亚市崖州区崖城镇创意产业园标准厂房一期三楼A5号房 | 朱丽红,朱继勇 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-12 11:00 | 现场检查排污许可证，环评及验收 ，在线监控室的运行情况进行检查。该污水处理己办理环评，已验收。办理排污许可证，并按排污许可证要求进行监测，在线监控室运行正常，未发现违法行为。 | 未发现问题
118 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市垃圾填埋场渗滤液处理站（海南维尔利环境服务有限公司） | 三亚市国营南岛农场十四队梅脚岭三亚市垃圾处理厂内 | 朱丽红,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-10-03 09:38 | 三亚市垃圾渗滤液处理站排污许可制度落实情况正常。 | 未发现问题
119 | 排污许可专项执法检查 | 光大环保能源（三亚）有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰镇水蛟村工业园路光大一横路1号 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市天涯区 | 2024-11-05 09:37 | 对该企业环评，验收，排污许可证进行检查。该企业已办理环评，已验收。按排污许可证要求进行检测。 | 未发现问题
120 | 排污许可专项执法检查 | 三亚元余新材料有限公司 | 三亚市吉阳区吉阳镇中村小组820县道东100米 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-09-30 10:18 | 该公司早已关闭，现场检查未发现生产排污行为，没有人员在现场。 | 未发现问题
121 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市创意新城污水处理有限公司（三亚市崖城水质净化厂） | 三亚市崖州区还金路崖城水质净化厂 | 朱丽红,蔡强 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-18 09:40 | 现场检查时，崖城水质净化厂污泥料仓卸料时户外露天作业，产生的臭气无组织排放。现场已要求采取除臭措施，减少作业时臭气无组织排放。 | 未发现问题
122 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚南山港加油站 | 海南省三亚市崖州区崖城镇南山村委会创意新城7号路与13号路交叉口东侧 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-25 09:35 | 现场检查时，该加油站危险废物贮存间放置有废油桶，未采取防溢流措施；计量桶露天放置，未按规定放置在计量工具间内；检测报告中污染物排放限值标准与排污许可证排放限值标准不一致，实测值未超标，未按照排污许可证限值要求开展自主监测。未发现环境违法问题，日常管理问题已要求现场负责人立行立改，严格落实排污许可管理制度。 | 发现一般环境问题
123 | 排污许可专项执法检查 | 海南润龙食品有限公司 | 三亚市吉阳区荔枝沟南丁村戒毒康复工场3号厂房 | 朱丽红,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-04 08:36 | 现场检查情况正常，未发现环境违法问题。 | 未发现问题
124 | 排污许可专项执法检查 | 三亚南山港码头有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖城镇南山村委会南山港路 | 朱丽红,廖东辉 | 三亚市,崖州区 | 2024-10-09 10:46 | 现场检查，该公司按规定办理环境应急预案，办理排污许可证，按规定开展自主环境监测，未发现超标环境违法行为。 | 未发现问题
125 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市创意新城污水处理有限公司（三亚市红塘湾水质净化厂） | 三亚市天涯区粤海铁路北侧、天涯区规划区西北侧，中华溪东侧、海榆西线高速公路南侧。 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-04 15:20 | 现场检查，该污水处理站正常运行，办理排污许可证，按管理规定运行自动监测系统，填报公开排污信息，无超浓度，总量排污行为，危险废物按规定贮存和处置，未发现环境违法行为。 | 未发现问题
126 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚临海加油站 | 三亚市吉阳区红沙开发区 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-02 10:59 | 现场检查，该加油站2024年4月延期办理排污许可证，污染防治设施按规定建设，有噪声污染排放检测，危险废物做台账记录。但记录内容不规范。 | 未发现问题
127 | 排污许可专项执法检查 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰路588号 | 朱丽红,廖东辉 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-19 16:07 | 现场检查，该加油站按规定办理排污许可证，正常开展自主环境监测，监测结果未发现废气超标排放行为。 | 未发现问题
128 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚迎宾加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇干沟村委会迎宾路490号 | 朱丽红,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-01 10:28 | 加油站正常运行，有指定危险废物管理计划，跟海南中宝资源有限公司已签订危险废物委托收集储存合同，有危废转移联单 | 未发现问题
129 | 排污许可专项执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（红沙水质净化厂） | 海南省三亚市吉阳区榆亚路576号 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-04 09:55 | 正常 | 未发现问题
130 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚亚龙湾加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇六盘村委会亚龙湾亚龙西路 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-29 15:22 | 该企业取得了环评批复、环保竣工验收和排污许可证手续，油气回收设施运行正常，危废管理规范。 | 未发现问题
131 | 排污许可专项执法检查 | 三亚海绵城市投资建设有限公司（荔枝沟水质净化二厂） | 三亚市吉阳区南新悦城东门对面 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-07 09:23 | 企业涉及污水处理量为4万吨，提标段为7万吨，处理标准为北京B标，现在日处理量为3.6万吨，提标段处理量为6.8万吨。处理后的中水排入抱坡西湿地公园。现场在线监测数据正常，日常检查按期监测，结果正常。 | 未发现问题
132 | 排污许可专项执法检查 | 三亚嘉恒再生资源回收有限公司 | 三亚市吉阳区海润路67号环润汽车城5#楼A7-8 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-24 16:54 | 该企业按排污许可证的要求收储运废矿物油和废铅酸电池和开展污染防治工作。 | 未发现问题
133 | 排污许可专项执法检查 | 三亚福泰新型建材有限公司 | 三亚市南滨农场乐升队红砖厂 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,崖州区 | 2024-12-23 16:27 | 经现场检查，该公司对物料堆放扬尘污染防治的措施与帮扶检查检查情况一致，公司向科技城审批局申报的资料未按实际情况申请排污许可，其生产工艺已停止使用锅炉，企业类别符合排污登记类，通过现场检查确认，该公司正常运行有效防治扬尘污染设施，扬尘排放日常环境监测结果达标。建议该公司按照实际情况，及时变更排污许可。 | 未发现问题
134 | 排污许可专项执法检查 | 海南百亨达能源贸易有限公司海坡加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇海坡村委会海坡度假区新城路26号 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-11 08:40 | 现场检查时，危险废物委托收集服务协议已过期，现场负责人告知新合同已付费，未邮寄到位。 | 未发现问题
135 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚西线加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇桶井村委会西线高速路口200米 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-13 16:35 | 2024年11月13日，育才生态环境执法大队执法人员开展生态环境双随机检查，现场查看了三亚西线加油站和三亚红沙加油站的三次油气回收设施运行情况、汽油加油枪密闭胶套、油罐残油收集贮存和相关环保审批手续等，未发现生态环境违法行为。 | 未发现问题
136 | 排污许可专项执法检查 | 三亚交协榆海加油站有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇龙坡村委会迎宾路龙坡村路口 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-25 11:20 | 该加油站已停业。 | 未发现问题
137 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市妇幼保健院 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路339号 | 朱丽红,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-06 09:29 | 现场检查，该项目办理排污许可证，有效期至2025年6月20日，大气，污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466－2005，危险废物设置管理台账。 | 未发现问题
138 | 排污许可专项执法检查 | 三亚市垃圾处理场 | 三亚市国营南岛农场十四队椅脚岭 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-10-30 09:11 | 该场已停止接收新的生活垃圾，现存的生活垃圾的渗滤液由三亚市垃圾填埋场渗滤液处理站处置。 | 未发现问题
139 | 排污许可专项执法检查 | 海南广兴环保科技有限公司三亚分公司 | 海南省三亚市天涯区海润路8号A2栋 | 唐嘉,林泽伟 | 三亚市,天涯区 | 2024-10-24 17:12 | 该公司主要收运废矿物油和废铅酸电池，按排污许可证要求落实环境污染防治工作。 | 未发现问题
140 | 排污许可专项执法检查 | 三亚邦民环保科技有限公司 | 海南省三亚市天涯区南岛农场三亚市生活垃圾焚烧发电厂北侧 | 朱丽红,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-10-03 08:36 | 现场检查三亚邦民环保科技有限公司排污许可制度落实情况，未发现环境问题。 | 未发现问题
141 | 排污许可专项执法检查 | 三亚交协榆海加油站有限公司金龙加油站 | 海南省三亚市吉阳区河东路477号 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-11 10:22 | 现场检查时金龙加能站废水排入市政污水管网，但未提供城镇污水排入排水管网许可证。 | 未发现问题
142 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚东线加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇田独村委会吉阳大道 | 朱丽红,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-02 09:29 | 现场检查，该站按规定办理排污许可证，办理危废管理计划备案，环境监测按计划开展，监测报告显示废气，噪声达标排污。 | 未发现问题
143 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚新火车站加油站 | 海南省三亚市天涯区天涯镇鸭子塘社区居委会育新路旁 | 朱丽红,蔡强 | 三亚市,天涯区 | 2024-11-13 09:00 | 现场检查环评手续和排污许可手续齐全，设有独立危废间，危废间危废转移有台账记录。未发现问题。 | 未发现问题
144 | 排污许可专项执法检查 | 三亚环境水质净化有限公司（三亚鹿回头水质净化厂） | 三亚市鹿回头旅游度假区西南部 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-12-03 15:30 | 现场检查时鹿回头水质净化厂二沉池浮萍繁殖较快，总氮浓度虽未超标，但是比正常状态较高，已提醒现场负责人注意调控，防止超标。 | 未发现问题
145 | 排污许可专项执法检查 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 海南省三亚市天涯镇红塘管区永日一小组123号 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,天涯区 | 2024-12-20 10:23 | 该油库正常生产，油库和加油设备油气回收和废气处理设施正常运行，油库职工生活废水经处理达标后中水回用，自主环境检测报告显示，污染物达标排放。 | 未发现问题
146 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚红沙加油站 | 海南省三亚市吉阳区吉阳镇红沙社区居委会红沙镇 | 朱继勇,廖东辉 | 三亚市,吉阳区 | 2024-10-02 10:35 | 现场检查，该站办理排污许可证，危废管理计划备案，按计划落实自主检测，委托第三方机构开展排污评估和公示。 | 未发现问题
147 | 排污许可专项执法检查 | 中石油海南销售有限公司三亚交协加油站 | 海南省三亚市天涯区高墩坡（凤凰温泉家园小区左侧150米） | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,天涯区 | 2024-10-06 09:20 | 该企业为机动车燃油零售企业，有排污许可证，有环评有验收，日常检测报告按要求进行检测，检查结果正常，今年有做环保应急演练，油气回收设有三级油气回收装置，设备运行正常，加油枪集气罩检查无破损，现场未发现问题，现场未找到排污许可证副本，要求管理人员做好文件归档工作，以便备查。 | 未发现问题
148 | 排污许可专项执法检查 | 中国石化销售股份有限公司海南三亚中心渔港加油站 | 海南省三亚市崖州区三亚中心渔港疏港路与工业路交叉路口 | 林泽伟,杨庆能 | 三亚市,崖州区 | 2024-10-29 15:13 | 该企业取得了环评批复、环保竣工验收和排污许可证手续，油气回收设施运行正常，危废管理规范。 | 未发现问题
149 | 排污许可专项执法检查 | 中石油海南销售有限公司三亚亚龙湾加油站 | 海南省三亚市吉阳区亚龙湾亚龙西路97号 | 唐嘉,蔡强 | 三亚市,吉阳区 | 2024-11-27 08:30 | 现场检查时，装汽油的计量工具（空铝桶）露天放置，未按要求放置在计量工具间。此问题加油站已立行立改。 | 未发现问题